## 作業計画書様式
|  |  | 移動式クレーン作業計画書 | [7 empty] | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
|  |  | (クレーン等安全規則 第６６条の２) | [9 empty] | 図示する事項
[8 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 工作物・隣接する建物・道路等・移動式ｸﾚｰﾝの配置･移動式ｸﾚｰﾝの移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
作業所名 |  |  |  | 事業者 |  |  | 作成者 |  |  |  |  | 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他
| 型 式 |  |  |  |  | 最大作業半径時の定格荷重 |  | ｍ | ｔ | （ﾌｯｸ、吊具等の重量除く）
使用機械 | 最大吊上げ荷重 |  |  |  | ｔ
| 最大地上揚程 |  |  |  | ｍ
作業期間 | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
| 作業指揮者 |  |  | 会社名 |  | 運転者 |  |  | 会社名
人員配置 | 合図者 |  |  | 会社名 |  | 監視人 |  |  | 会社名
| 玉掛者 |  |  | 会社名 |  | 玉掛者 |  |  | 会社名
| 吊り荷重 | 名称・形状・寸法
重量・員数
作業方法 | 玉掛け | 玉掛けワイヤーロープ等 |  | ワイヤーロープ（ ｍｍ） ・ ナイロンスリング ・ チェーン ・その他（ ）
|  | 玉掛け方法 |  | （ ）点吊 ・ 目通し吊（ ）
| 合図の方法 |  |  | 手 ・ 旗 ・ 笛 ・ 無線 ・ その他（ ）
| 敷鉄板 ・ 敷き角 ・ 敷き板 |  |  |  | 要 ・ 不要 | 水 平 架 台 ・ サ ン ド ル |  |  |  | 要 ・ 不要
転倒防止 | 上部旋回体範囲内立入禁止措置 |  |  |  |  | バリケード ・ その他（ ）表示
および | クローラークレーン移動範囲内立入禁止措置 |  |  |  |  | バリケード ・ その他（ ）表示
危険防止 | 法肩崩壊防止対策 |  |  | 該当無し ・ 有り（ ）
| 地下埋設物防護対策 |  |  | 該当無し ・ 有り（ ）
| 架空線離隔距離 |  | （ ー ）ｍ |  | 架空線防護 |  | 有 ・ 無 | 監視人 |  | 要 ・ 不要
作業内容
安全対策
元方指導事項
[11 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 | 担 当 者

## 作業計画書記入例
|  |  | 移動式クレーン作業計画書 | [7 empty] | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
|  |  | (クレーン等安全規則 第６６条の２) | [9 empty] | 図示する事項
[8 empty] | 令和２年 ９月１１日 |  |  |  | 工作物・隣接する建物・道路等・移動式ｸﾚｰﾝの配置･移動式ｸﾚｰﾝの移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
作業所名 | 大村作業所 |  |  | 事業者 | ○○建設工事共同企業体 |  | 作成者 | 池田太郎 |  |  |  | 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他
| 型 式 |  | 加藤 NK-250-V2 |  |  | 最大作業半径時の定格荷重 |  | ２４ｍ | １．２５ ｔ | （ﾌｯｸ、吊具等の重量除く）
使用機械 | 最大吊上げ荷重 |  | 25 |  | ｔ
| 最大地上揚程 |  | 31.5 |  | ｍ
作業期間 | 令和２年９月１２日 |  |  | ～ | 令和２年９月３０日 | [8 empty] | 10t ﾄﾗｯｸ(作業中停車)
| 作業指揮者 | 諫早次郎 |  | 会社名 | △△鉄筋 | 運転者 | 長崎五郎 |  | 会社名 | □□重機
人員配置 | 合図者 | 西三郎 |  | 会社名 | △△鉄筋 | 監視人 | ― |  | 会社名 | ―
| 玉掛者 | 北四郎 |  | 会社名 | △△鉄筋 | 玉掛者 | 川棚六郎 |  | 会社名 | △△鉄筋
| 吊り荷重 | 名称・形状・寸法 |  | 鉄筋（φ１３～２５、L=５．５ｍ～８ｍ）
|  | 重量・員数 |  | 最大吊り荷重 １．９９０ｋｇ 、 １０束
作業方法 | 玉掛け | 玉掛けワイヤーロープ等 |  | ワイヤーロープ（ １６ ｍｍ） ・ ナイロンスリング ・ チェーン ・その他（ ）
|  | 玉掛け方法 |  | （ ２ ）点吊 ・ 目通し吊（ ） | [7 empty] | 最大荷重 1.99T
| 合図の方法 |  |  | 手 ・ 旗 ・ 笛 ・ 無線 ・ その他（ ）
| 敷鉄板 ・ 敷き角 ・ 敷き板 |  |  |  | 要 ・ 不要 | 水 平 架 台 ・ サ ン ド ル |  |  |  | 要 ・ 不要 |  |  | 鉄筋材料置場
転倒防止 | 上部旋回体範囲内立入禁止措置 |  |  |  |  | バリケード ・ その他（ ）表示
および | クローラークレーン移動範囲内立入禁止措置 |  |  |  |  | バリケード ・ その他（ ）表示
危険防止 | 法肩崩壊防止対策 |  |  | 該当無し ・ 有り（ ） | [12 empty] | 最大作業半径16M
| 地下埋設物防護対策 |  |  | 該当無し ・ 有り（ ）
| 架空線離隔距離 |  | （ ー ）ｍ |  | 架空線防護 |  | 有 ・ 無 | 監視人 |  | 要 ・ 不要
作業内容 | 東側 鉄筋材料置場から加工場への移動 （距離１６ｍ）
加
工
台
鉄筋加工ヤード
安全対策 | ・介錯ロープを必ず使用し、荷の横振れを防ぐ。
・材料は台木に荷下しし、無理にワイヤーを引き抜かない。
元方指導事項 | ★吊り荷の下への立入禁止措置 ★アウトリガーは最大張出し（中間張出しで使用する場合は、張り出しの性能で作業計画する）
★安全装置の機能を停止させた運転は禁止 ★定格荷重の厳守
[11 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 元方安全衛生管理者 | 担 当 者
・玉掛けワイヤーは支給の認定品を使用すること！